- 采集设备

啁啾DAS主机

- 采集参数：

脉冲频率：10000Hz，采样长度：1280点，采样分辨率：1.6m，标距：8m。

- 数据结构

二进制float（4Byte），直接保存解调后的1280个通道信号：

|ch1|ch2|……|ch1280|ch1|ch2|……|ch1280|ch1||ch2|……

- 采集方式

人工使用锄头在水泥地面和泥土地面敲击，距离光缆约2m距离，各敲击5次。

- 测试结果

图1、水泥地敲击5次

- 图2、泥土地敲击5次

图3、812点位处时域波形

- 图3、812点位处局部放大时域波形